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Protokol o skúškach   č. 0715 / 2016

Zákazník: 

GABOUŠEK, s.r.o., Hrnčiarska 6,  902 01  Pezinok

Druh vzorky: 

víno bez zemepisného označenia, biele suché

Označenie:

CHARDONNAY



Výrobca:

GABOUŠEK, s.r.o., Hrnčiarska 6,  902 01  Pezinok
Balenie:


1 x 0,75  l, sklenená fľaša

Množstvo výrobnej dávky: neuvedené
Predmet skúšky: 

čiastková analýza



Dátum vykonania skúšky: 5.4.2016

Vzorka doručená:
29.03.2016



Vzorku odobral: zákazník

Výsledky skúšok

Fyzikálno-chemické hodnotenie:

Stanovená
Použitá



Typ skúšky

                                        


hodnota:
metóda:



A,N,S

Hustota pri 20 oC 
(kg.m -3):
-

ŠPP 3 



A
Alkohol


(% obj.):
13,64

ŠPP 1



A

Celkový extrakt

(g.l-1):

-

STN 56 0216-9


A

Redukujúce cukry
(g.l-1):

3,0

ŠPP 2 (STN 560216 – 44)

A

Bezcukorný extrakt
(g.l-1):

-

STN 56 0216-9


A

Celkové kyseliny

(g.l-1):

6,14

Nariadenie komisie 2676/90/EHS č.13
A

Prchavé kyseliny

(g.l-1):

-

Nariadenie komisie 2676/90/EHS č.14
A

Oxid siričitý voľný:
(mg.l-1):

-

ŠPP 4 (STN 560216 – 47)

A

Oxid siričitý celkový:
(mg.l-1):

137

ŠPP 5 (STN 560216 – 48)

A

Kyselina. sorbová:         
(mg.l-1):

-

Nariadenie komisie 2676/90/EHS č.22
A
Pretlak CO2

(kPa)  

-

Nariadenie komisie 2676/90/EHS č.37
A

SO2  voľný po odpočte red. látok 
(mg.l-1):
-

-



N

pH


(-):

-

-



N

Fe


(mg.l-1):

-

-



N
Tepelný test

(-):

-

-



N

ŠPP 1 (Nariadenie komisie 2676/90/EHS č.3, STN 560216 – 4)

ŠPP 3 (Nariadenie komisie 2676/90/EHS č.1, STN 560216 – 3)
A -  skúška v rozsahu akreditácie vykonaná vo vlastnom laboratóriu 

N – skúška neakreditovaná, S – skúška vykonaná subdodávateľsky
Výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek. Vzorky boli odobraté zákazníkom a doručené na skúšanie. Protokol o skúškach bol vydaný v 3 origináloch a môže byť reprodukovaný jedine celý.

Za správnosť zodpovedá: manažér kvality SL
Schválil: Ing. Guželová Z. vedúca skúšobného laboratória 

Tel.: 0944 985 755
e-mail: vinlab@vinlab.sk
www.vinlab.sk
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