PROTOKOL O SKÚŠKE č.1009/8/2019

Proccedings of examination No.

Zákazník, adresa zákazníka/Name and adress: Michal Kollár

Predmet skúšania/Object of examination: víno

Identifikácia vzorky (odroda, šarža,)/Identification: Devín ´19

Dátum prijatia vzorky:09.10. 2019

Postupy odberu: Vzorku odobral zákazník (N)

Dátum vykonania analýzy/Date of analysis: 10.10.-11.10.2019

Výsledky/ Results

| Skúška | Výsledky Results | Jednotky Units | Použitá metóda Method of analysis | U [%] Uncertainty | Akreditácia A/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemový obsah alkoholu/ Actual alcoholic strength | 10,33 | [%] | LPP 9 | - | N |
| Prchavé kyseliny/Volatile acidity | 0,27 | [g/l] | LPP 9 | - | N |
| Celkové kyseliny/Total acidity | 7,41 | [g/l] | LPP 9 | - | N |
| Celkové cukry / Total sugar | 36,43 | [g/l] | LPP 9 | - | N |
| Kyselina vínna / tartaric acid | 4,47 | [g/l] | LPP 9 | - | N |
| Kyselina jablčná/ malic acid | 2,26 | [g/l] | LPP 9 | - | N |
| Kyselina mliečna/ lactic acid | 0,33 | [g/l] | LPP 9 | - | N |
| pH | 2,91 | - | LPP 9 | - | N |
| Bielkovinová stabilita (N)* | Stabilné, doporučujeme ostrú filtráciu |  |  |  |  |
| Kryštalická stabilita (N)** | Vínan draselný |  | - | Vínan vápenatý | - |

A – akreditovaná metóda,  N – neakreditovaná metóda, U-rozšírená neistota (k=2) v %, ÚKSÚP – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Výsledky analýzy sa vzťahujú len ku skúšaným vzorkám. Analytické skúšky boli vykonané v priestoroch Laboratória Unimpex vo Svätom Jure.

Tento protokol bol vydaný v jednom originali a môže byť reprodukovateľný len v celku, čiastočné výsledky sú reprodukovateľné len so súhlasom laboratória Unimpex Bratislava s.r.o

Počet strán:1/1

Meradlá a meracie zariadenia  použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.

Protokol vyhotovil: 							                    Preskúmal a schválil:

Dátum:11.10.2019				                      		                     Dátum: 11.10.2019

Ing. Andrea Černáková 							          Ing. Katarína Hrivňáková         							                                                       	                  vedúca laboratória